## Datos de la cuenca
Expediente | nº exp.
Cauce | cauce
Situación sección de desagüe | término municipal - paraje - referencias de la sección
Datos de la cuenca
| Longitud L (km) | Cota máxima (m.s.n.m.) | Cota desagüe (m.s.n.m.) | Pendiente media j (m/m)
Cálculo de la pendiente de escorrentía | L | cm | cd | #VALUE!
Área cuenca asociada | A (km2) | A
Tipo terreno | (tabla 2.1 y 2.2 Instrucción 5.2.IC) | Tipo

## Mapa Isolíneas
Mapa de isolíneas. Máximas lluvias diarias en la España peninsular
Pmed - Líneas moradas
Cv - Líneas rojas

## Tabla 7.1 Máximas lluvias
Máximas Lluvias Diarias en la España Peninsular 13
PERIODO DE RETORNO EN AÑOS (T)
Cv 2 5 10 25 50 100 200 500
0.30 0.935 1.194 1.377 1.625 1.823 2.022 2.251 2.541
0.31 0.932 1.198 1.385 1.640 1.854 2.068 2.296 2.602
0.32 0.929 1.202 1.400 1.671 1.884 2.098 2.342 2.663
0.33 0.927 1.209 1.415 1.686 1.915 2.144 2.388 2.724
0.34 0.924 1.213 1.423 1.717 1.930 2.174 2.434 2.785
0.35 0.921 1.217 1.438 1.732 1.961 2.220 2.480 2.831
0.36 0.919 1.225 1.446 1.747 1.991 2.251 2.525 2.892
0.37 0.917 1.232 1.461 1.778 2.022 2.281 2.571 2.953
0.38 0.914 1.240 1.469 1.793 2.052 2.327 2.617 3.014
0.39 0.912 1.243 1.484 1.808 2.083 2.357 2.663 3.067
0.40 0.909 1.247 1.492 1.839 2.113 2.403 2.708 3.128
0.41 0.906 1.255 1.507 1.854 2.144 2.434 2.754 3.189
0.42 0.904 1.259 1.514 1.884 2.174 2.480 2.800 3.250
0.43 0.901 1.263 1.534 1.900 2.205 2.510 2.846 3.311
0.44 0.898 1.270 1.541 1.915 2.220 2.556 2.892 3.372
0.45 0.896 1.274 1.549 1.945 2.251 2.586 2.937 3.433
0.46 0.894 1.278 1.564 1.961 2.281 2.632 2.983 3.494
0.47 0.892 1.286 1.579 1.991 2.312 2.663 3.044 3.555
0.48 0.890 1.289 1.595 2.007 2.342 2.708 3.098 3.616
0.49 0.887 1.293 1.603 2.022 2.373 2.739 3.128 3.677
0.50 0.885 1.297 1.610 2.052 2.403 2.785 3.189 3.738
0.51 0.883 1.301 1.625 2.068 2.434 2.815 3.220 3.799
0.52 0.881 1.308 1.640 2.098 2.464 2.861 3.281 3.860
Tabla 7.1 - Cuantiles Yt ,de la Ley SQRT-ET max, también denominados Factores de
Amplificación KT, en el “Mapa para el Cálculo de Máximas Precipitaciones
Diarias en la España Peninsular” (1997).

## Táblas 2.1 Instrucción 5.2.IC
Tabla 2.1 Instrucción 5.2.IC
Estimación inicial del umbral de escorrentía Po (mm)
USO DE LA TIERRA | PENDIENTE (%) | CARACTERISTICAS HIDROLOGICAS | GRUPO DE SUELO
|  |  | A | B | C | D
Barbecho | >3 | R | 15 | 8 | 6 | 4
|  | N | 17 | 11 | 8 | 6
| <3 | R/N | 20 | 14 | 11 | 8
Cultivos en hilera | >3 | R | 23 | 13 | 8 | 6
|  | N | 25 | 16 | 11 | 8
| <3 | R/N | 28 | 19 | 14 | 11
Cereales de invierno | >3 | R | 29 | 17 | 10 | 8
|  | N | 32 | 19 | 12 | 10
| <3 | R/N | 34 | 21 | 14 | 12
Rotación de cultivos pobres | >3 | R | 26 | 15 | 9 | 6
|  | N | 28 | 17 | 11 | 8
| <3 | R/N | 30 | 19 | 13 | 8
Rotación de cultivos densos | >3 | R | 37 | 20 | 12 | 9
|  | N | 42 | 23 | 14 | 11
| <3 | R/N | 47 | 25 | 16 | 13
Praderas | >3 | Pobre | 24 | 14 | 8 | 6
|  | Media | 53 | 23 | 14 | 9
|  | Buena | * | 33 | 18 | 13
|  | Muy buena | * | 41 | 22 | 15
| <3 | Pobre | 58 | 25 | 12 | 7
|  | Media | * | 35 | 17 | 10
|  | Buena | * | * | 22 | 14
|  | Muy buena | * | * | 25 | 16
Plantaciones regulares aprovechamiento forestal | >3 | Pobre | 62 | 26 | 15 | 10
|  | Media | * | 34 | 19 | 14
|  | Buena | * | 42 | 22 | 15
| <3 | Pobre | * | 34 | 19 | 14
|  | Media | * | 42 | 22 | 15
|  | Buena | * | 50 | 25 | 16
Masas forestales (bosques, monte bajo, etc.) |  | Muy clara | 40 | 17 | 8 | 5
|  | Clara | 60 | 24 | 14 | 10
|  | Media | * | 34 | 22 | 16
|  | Espesa | * | 47 | 31 | 23
|  | Muy espesa | * | 65 | 43 | 33
N: denota cultivo según las curvas de nivel.
R: denota cultivo según la línea de máxima pendiente.
*: denota que esa parte de cuenca debe considerarse inexistente a efectos de cálculo de caudales de avenida.
Las zonas abalancadas se incluirán entre las de pendiente menor del 3%.
TIPO DE TERRENO | PENDIENTE (%) | UMBRAL DE ESCORRENTÍA (mm)
Rocas permeables | >3 | 3
| <3 | 5
Rocas impermeables | >3 | 2
| <3 | 4
Firmes granulares sin pavimento |  | 2
Adoquinados |  | 1.5
Pavimentos bituminosos o de hormigón |  | 1

## Tabla 2.2 Instrucción 5.2.IC
Tabla 2.2 Instrucción 5.2.IC
Clasificación de suelos a efectos del umbral de escorrentía
GRUPO | INFILTRACION | POTENCIA | TEXTURA | DRENAJE
(cuando están
muy húmedos)
A | Rápida | Grande | Arenosa Areno-limosa | Perfecto
B | Moderada | Media a grande | Franco-arenosa | Bueno a moderado
Franca
Franco-arcillosa-arenosa
Franco-limosa
C | Lenta | Media a pequeña | Franco-arcillosa Franco-arcillo | Imperfecto
-limosa Arcillo-arenosa
D | Muy lenta | Pequeño (litosuelo) | Arcillosa | Pobre o muy pobre
u horizontes de arcilla

## Cálculo Hidrológico
Cálculo hidrológico
Tiempo de concentración
Tiempo que transcurre desde que una gota en el punto más alejado de la cuenca llega hasta su desembocadura | tc (horas) | tc = 0,3 * ( L / j ^ (1/4) ) ^ 0,76 | #VALUE!
Precipitaciones
Valor medio de la máxima precipitación diaria anual | Pmed (mm/día) | Mapa isolíneas | Pm
Coeficiente de variación | Cv | Mapa isolíneas | Cv
Periodo de retorno | T (años) |  | T = 25 | T = 50 | T = 100 | T = 500
Factor de amplificación | Kt | Tabla 7.1 Máximas lluvias diarias España | K25 | K50 | K100 | K500
Precipitación diaria máxima para el periodo de retorno considerado | Pd (mm/día) | Pd = Pmed * Kt | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Intensidades de lluvia
| T (años) |  | T = 25 | T = 50 | T = 100 | T = 500
Intensidad media diaria de precipitación para el periodo de retorno T y en un intervalo igual a 1 día | Id (mm/h) | Id = Pd / 24 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Intensidad media diaria de precipitación para el periodo de retorno T y en un intervalo igual a 1 h | I1 (mm/h)
Relación intensidades horaria/diaria | I1 / Id | Figura 2.2 Instrucción 5.2-I.C. | 10
| T (años) |  | T = 25 | T = 50 | T = 100 | T = 500
Intensidad media diaria de precipitación para el periodo de retorno T y en un intervalo igual a tc | It (mm/h) | It = Id * ( I1/Id ) ^ ( ( 1,4 - tc ^ 0,1 ) / 0,4 ) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Coeficiente de escorrentía
Umbral de escorentía estimado | Poo (mm/día) | Tabla 2-1 5.2-I.C. | Poo
Coeficiente corrector | Ko | Figura 2.5 5.2-I.C. | 2.45
Umbral de escorrentía definitivo | Po (mm/día) | Po = Poo * Ko | #VALUE!
| T (años) |  | T = 25 | T = 50 | T = 100 | T = 500
Coeficiente de escorrentía | C | C = (Pd/Po - 1) * (Pd/Po + 23) / (Pd/Po + 11 )^2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Caudal a desaguar
Coeficiente corrector método | K | tomando Q en m3/seg y A en km2 | 3
| T (años) |  | T = 25 | T = 50 | T = 100 | T = 500
Caudal en la sección de desagüe | Q (m3/seg) | Q = C * A * It / K | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!

## Cálculo Hidráulico
Cálculo hidráulico
RÉGIMEN UNIFORME EN SECCIONES CON LÁMINA LIBRE
Fórmula de Manning
v = 1/n * Rh ^ 2/3 * i ^ 1/2
Coeficiente de Manning
| Tipo Sección | Material sección de desagüe |  |  |  |  | n
| I | acero |  |  |  |  | 0.009
| II | madera muy bien cepillada o canales de laboratorio |  |  |  |  | 0.009
| III | madera cepillada |  |  |  |  | 0.011
| IV | fundición nueva, hormigón muy liso |  |  |  |  | 0.011
| V | hormigón con moldes metálicos |  |  |  |  | 0.013
| VI | hormigón con moldes de madera, madera con cubrejuntas, gunitado |  |  |  |  | 0.014
| VII | hormigón deteriorado |  |  |  |  | 0.018
| VIII | albañilería (piedra y ladrillo) |  |  |  |  | 0.018
| IX | tierra |  |  |  |  | 0.025
| X | roca |  |  |  |  | 0.035
| XI | cauces naturales |  |  |  |  | 0.06
| XII | cauces naturales en crecidas |  |  |  |  | 0.08
| XIII | inundaciones en planicies con obstáculos |  |  |  |  | 0.14
Sección trapecial simple
Datos del desagüe
pendiente
| i (tanto por uno) | tipo de sección | n
| i | tipo | n
Datos de la sección
| base solera | talud margen izquierda | talud margen derecha | calado | Sección mojada | Perímetro mojado | Radio Hidráulico
| b (m) | ti (tanto por uno) | td (tanto por uno) | h (m) | S (m2) | P (m) | R (m)
| b | ti | td | h | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Resultado de capacidad
| calado | velocidad | caudal | ¿CUMPLE?
| h (m) | v (m/seg) | Q (m3/seg) | T = 25 | T = 50 | T = 100 | T = 500
| h | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Sección trapecial compuesta
Q = ∑ Qi
S = ∑ Si
P = ∑ Pi
Pi | Perímetro mojado contacto agua - contorno
El contacto agua - agua no se contabiliza
Datos del desagüe
| pendiente | tipo de sección | n
i (tanto por uno)
bancada izquierda | i | tipo | n
cauce central | i | tipo | n
bancada derecha | i | tipo | n
Datos de la sección
Sección | base solera | talud margen izquierda | talud margen derecha | calado | Sección mojada | Perímetro mojado | Radio Hidráulico
| b (m) | ti (tanto por uno) | td (tanto por uno) | h (m) | S (m2) | P (m) | R (m)
bancada izquierda | b | ti | 0 | h | #VALUE! | #VALUE!
cauce central | b | ti | td | h | #VALUE! | #VALUE!
bancada derecha | b | 0 | td | h | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | Total | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Nota: El calado se mide para cada sección desde el nivel de lámina libre hasta la solera correspondiente
Resultado de capacidad
Manning equivalente | n = ( ∑ (ni ^ 3/2 * Pi) / P ) ^ 2/3 | #VALUE!
| calado cauce central | velocidad | caudal | ¿CUMPLE?
| h (m) | v (m/seg) | Q (m3/seg) | T = 25 | T = 50 | T = 100 | T = 500
| h | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Sección circular
Datos del desagüe
pendiente
| i (tanto por uno) | tipo de sección | n
| i | tipo | n
Datos de la sección
| diámetro | calado | Sección mojada | Perímetro mojado | Radio hidráulico
| D (m) | h (m) | S (m2) | P (m) | R (m)
| D | h | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Resultado de capacidad
calado | velocidad | caudal por tubo | número de | caudal total | ¿CUMPLE?
h (m) | v (m/seg) | Q (m3/seg) | tubos | Q (m3/seg) | T = 25 | T = 50 | T = 100 | T = 500
h | #VALUE! | #VALUE! | 2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!